## Noeuds
Numero du noeud | Type | X | Y | NOS reseau initial | NOS reseau final | P (pu) | Q(pu)
1 | Primary substation | 5.0718 | 45.7137 | 0 | 0 | 0.04666 | 0.018664
2 | Secondary substation | 5.0714 | 45.712 | 0 | 0 | 0.00014 | 5.6e-05
3 | Secondary substation | 5.0718 | 45.7095 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.001648
4 | Secondary substation | 5.0729 | 45.7122 | 0 | 0 | 0.02195 | 0.00878
5 | Secondary substation | 5.0766 | 45.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Secondary substation | 5.0767 | 45.7096 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.00058
7 | Secondary substation | 5.0785 | 45.7099 | 0 | 0 | 0.08847 | 0.035332
8 | Secondary substation | 5.08 | 45.7132 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.00032
9 | Secondary substation | 5.0815 | 45.7122 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.000408
10 | Secondary substation | 5.0828 | 45.7122 | 0 | 0 | 0.00019 | 7.6e-05
11 | Secondary substation | 5.0831 | 45.7118 | 0 | 0 | 0.00417 | 0.001668
12 | Secondary substation | 5.0813 | 45.71 | 0 | 0 | 0.00021 | 8.4e-05

## Réseau initial
Noeud depart | Noeud arrivee | Ligne ouverte? | R(pu) | X(pu) | Imax (A)
1 | 2 | 0 | 0.0278 | 0.0139 | 309.375
2 | 3 | 0 | 0.25267 | 0.28735 | 305
3 | 4 | 0 | 0.094251 | 0.10719 | 305
4 | 5 | 0 | 0.22656 | 0.10237 | 177
5 | 6 | 0 | 0.25542 | 0.20256 | 238
6 | 7 | 0 | 0.24687 | 0.14096 | 195
7 | 8 | 0 | 0.00275 | 0.001375 | 309.375
8 | 9 | 0 | 0.2274 | 0.18034 | 238
8 | 10 | 0 | 0.08375 | 0.041875 | 309.375
10 | 11 | 0 | 0.042699 | 0.033862 | 238
11 | 12 | 0 | 0.26822 | 0.21271 | 238

## Réseau final
Noeud depart | Noeud arrivee | Ligne ouverte? | R(pu) | X(pu) | Imax (A)
1 | 2 | 0 | 0.0278 | 0.0139 | 309.375
2 | 3 | 0 | 0.25267 | 0.28735 | 305
3 | 4 | 0 | 0.094251 | 0.10719 | 305
4 | 5 | 0 | 0.22656 | 0.10237 | 177
5 | 6 | 0 | 0.25542 | 0.20256 | 238
6 | 7 | 0 | 0.24687 | 0.14096 | 195
7 | 8 | 0 | 0.00275 | 0.001375 | 309.375
8 | 9 | 0 | 0.2274 | 0.18034 | 238
8 | 10 | 0 | 0.08375 | 0.041875 | 309.375
10 | 11 | 0 | 0.042699 | 0.033862 | 238
11 | 12 | 0 | 0.26822 | 0.21271 | 238
1 | 3 | 1 | 0.26822 | 0.21271 | 238

## Paramètres
Parametre | Valeur
Tension secondaire transformateur (pu) | 1
Sbase (MVA) | 100
Ubase (kV) | 20